SCHL/04-R19/07     [image: image1.png]0112 <2 2 o TR % s A TR v





民用建筑室内环境检测委托单

                                                    检验编号：
	资金账号
	委托单位
	
	委托人
	

	
	工程名称
	
	联系电话
	

	建设单位
	
	监理单位
	
	见证人
	

	施工单位
	
	监督单位
	

	设计单位
	
	工程地址
	

	工程性质
	□新建       □扩建       □改建       □装修  
	工程类别
	□Ⅰ类  □Ⅱ类

	栋数
	
	总建筑面积
	m2
	检测方式
	□见证委托    □一般委托

□          

	□土壤氡
	检测总点数
	点
	检测标准
	□GB 50325-2020□GB/T18883-2022

	
	取点规则
	勘测范围内以10 m做网格，各网格即为检测点，布点总数不少于16个。

	□室内环境污染
	□甲醛 

□氨 

□苯 

□甲苯

□二甲苯

□TVOC 

□空气中氡
	取点规则
	民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。房间使用面积＜50 m2时，设1个检测点，房间使用面积≥50m2且＜100m2时，设两个检测点；房间面积≥100 m2且＜500 m2时，不少于3个检测点；房间面积≥500 m2且＜1000 m2时，不少于5个检测点；房间面积≥1000 m2时，≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足1000㎡时按增加1000㎡计算，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。

	
	检测总点数
	点
	检测标准
	GB 50325-2020    GB/T 18204.2-2025 

	□放射性
	样品名称
	
	取样数量
	
	检测

标准
	□GB 50325-2020

□GB 6566-2010 

□其他               

	
	生产厂家
	
	生产批次
	
	使用部位
	

	    我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。

委托方代表（送样人）签名：                    年     月     日

	以下内容由检测单位填写

	预约进场时间
	20    年   月    日
	收样人/时间
	

	备注
	
	检测费用
	

	本机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对来样出具的检测数据及结论负责（现场检测仅对见证方抽选的检测部位（点）的检测数据及结论负责）；对委托方提供的检测样品和技术资料保密。 

	说

明
	1、请在□的地方划√。√代表选择，□代表不选择。

2、本委托单如不够填写，可另附页。另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。

3、本委托单由委托方代表（送样人）和检测方收样人签字或盖章生效。

4、本委托单委托信息由委托单位、见证单位或施工单位任一方盖章确认。

	地址：德阳市天山南路二段237号      电话：0838-6660399   2901591       (传真)  网址:www.helijc.com


[image: image1.png]